## Sheet1
Dragan | 2024-11-06 13:17
Index | Set Point | Laser | Measure |  | Slope | Offset
1 | 1.1 | 1.102 | 8.495 |  | -0.996 | 9.591
2 | 2.7 | 2.664 | 6.938
3 | 4.3 | 4.26 | 5.347
4 | 5.8 | 5.756 | 3.857
5 | 7.2 | 7.249 | 2.374
George | 2024-11-06 13:27
Index | Set Point | Laser | Measure |  | Slope | Offset
1 | 1.1 | 1.102 | 8.499 |  | -0.996 | 9.595
2 | 2.7 | 2.735 | 6.876
3 | 4.2 | 4.188 | 5.417
4 | 5.8 | 5.793 | 3.822
5 | 7.2 | 7.248 | 2.384
Dragan | 2024-11-06 13:40
Index | Set Point | Laser | Measure |  | Slope | Offset
1 | 1.1 | 1.102 | 8.5 |  | -0.995 | 9.601
2 | 2.7 | 2.722 | 6.897
3 | 4.2 | 4.213 | 5.406
4 | 5.7 | 5.738 | 3.888
5 | 7.2 | 7.249 | 2.384
George | 2024-11-06 13:49
Index | Set Point | Laser | Measure |  | Slope | Offset
1 | 1.1 | 1.102 | 8.503 |  | -0.996 | 9.601
2 | 2.7 | 2.703 | 6.909
3 | 4.2 | 4.176 | 5.444
4 | 5.7 | 5.745 | 3.881
5 | 7.2 | 7.248 | 2.382
Dragan | 2024-11-06 13:59
Index | Set Point | Laser | Measure |  | Slope | Offset
1 | 1.1 | 1.102 | 8.504 |  | -0.996 | 9.602
2 | 2.7 | 2.676 | 6.936
3 | 4.2 | 4.178 | 5.442
4 | 5.7 | 5.715 | 3.908
5 | 7.2 | 7.249 | 2.381
8.504 | 2024-11-06 14:09
Index | Set Point | Laser | Measure |  | Slope | Offset
1 | 1.1 | 1.101 | 8.504 |  | -0.996 | 9.602
2 | 2.7 | 2.707 | 6.907
3 | 4.2 | 4.183 | 5.439
4 | 5.7 | 5.716 | 3.906
5 | 7.2 | 7.249 | 2.383
rick | 2024-11-17 09:07
Index | Set Point | Laser | Measure |  | Slope | Offset
1 | 1 | 1.002 | 0 |  | 0 | 0
2 | 2.5 | 2.53 | 0
3 | 4.1 | 4.092 | 0
4 | 5.5 | 5.502 | 0
5 | 7 | 7.002 | 0
george | 45613.6514
Index | Set Point | Laser | Measure |  | Slope | Offset
1 | 1.1 | 1.102 | 0 |  | 0 | 0
2 | 2.7 | 2.66 | 0
3 | 4.2 | 4.248 | 0
4 | 5.7 | 5.7 | 0
5 | 7.2 | 7.202 | 0
rob | 2024-11-17 15:56
Index | Set Point | Laser | Measure |  | Slope | Offset
1 | 1.1 | 1.102 | 0 |  | 0 | 0
2 | 2.723 | 2.724 | 0
3 | 4.175 | 4.174 | 0
4 | 5.683 | 5.682 | 0
5 | 7.2 | 7.204 | 0
2024-11-17 16:29
Index | Set Point | Laser | Measure |  | Slope | Offset
1 | 1.1 | 1.102 | 8 |  | -1.003 | 9.066
2 | 2.67 | 2.67 | 6.5
3 | 4.165 | 4.166 | 4.7
4 | 5.725 | 5.728 | 3.2
5 | 7.2 | 7.202 | 2
| CHA |  |  | CHB
Level | LV-Volts | LV-Rcalc | VOM | Ma | LV-Volts | LV-Rcalc | VOM | Ma |  |  | Cal | CHA | C HB
5.801 | 2.8556 | 500.6311 | 499.5 | 5.704 | 2.8642 | 501.3478 | 500.1 | 5.713 |  |  | B | -1.2696 | -1.4679
7.904 | 0.5786 | 101.4198 | 100.2 | 5.705 | 0.5823 | 101.9254 | 100.4 | 5.713 |  |  | M | 175.4549 | 175.1195
4.058 | 5.1282 | 899.3686 | 899.5 | 5.702 | 5.1459 | 900.8929 | 899.9 | 5.712
2.71 | 6.2698 | 1099.3863 | 1098.1 | 5.703 | 6.2886 | 1101.1382 | 1099.6 | 5.711
6.772 | 1.7154 | 300.7891 | 299.71 | 5.703 | 1.7212 | 301.2251 | 300.03 | 5.714
SUMMARY OUTPUT | [8 empty] | SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics | [8 empty] | Regression Statistics
Multiple R | 1 | [7 empty] | Multiple R | 1
R Square | 1 | [7 empty] | R Square | 1
Adjusted R Square | 1 | [7 empty] | Adjusted R Square | 1
Standard Error | 0.72106 | [7 empty] | Standard Error | 0.18428
Observations | 5 | [7 empty] | Observations | 5
ANOVA | [8 empty] | ANOVA
| df | SS | MS | F | Significance F |  |  |  |  | df | SS | MS | F | Significance F
Regression | 1 | 685755.2863 | 685755.2863 | 1318935.0761 | 1.4559e-09 |  |  |  | Regression | 1 | 687103.4388 | 687103.4388 | 20234333.368 | 2.4229e-11
Residual | 3 | 1.5598 | 0.51993 | [5 empty] | Residual | 3 | 0.10187 | 0.033957
Total | 4 | 685756.8461 | [6 empty] | Total | 4 | 687103.5407
| Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% |  |  |  | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95%
Intercept | -1.2696 | 0.59969 | -2.1171 | 0.12452 | -3.1781 | 0.63888 |  |  | Intercept | -1.4679 | 0.1533 | -9.5753 | 0.0024167 | -1.9558 | -0.98003
LV-Volts | 175.4549 | 0.15278 | 1148.449 | 1.4559e-09 | 174.9687 | 175.9411 |  |  | LV-Volts | 175.1195 | 0.038931 | 4498.2589 | 2.4229e-11 | 174.9956 | 175.2434
RESIDUAL OUTPUT | [8 empty] | RESIDUAL OUTPUT
Observation | Predicted VOM | Residuals | [6 empty] | Observation | Predicted VOM | Residuals
1 | 499.7595 | -0.2595 | [6 empty] | 1 | 500.1095 | -0.0094639
2 | 100.2486 | -0.048616 | [6 empty] | 2 | 100.5042 | -0.1042
3 | 898.4984 | 1.0016 | [6 empty] | 3 | 899.6797 | 0.2203
4 | 1098.7977 | -0.69773 | [6 empty] | 4 | 1099.7888 | -0.1888
5 | 299.7058 | 0.0042168 | [6 empty] | 5 | 299.9478 | 0.082163
Rick | 2025-02-01 11:00
Index | LV Leevel PV | Laser | Measure |  | Slope | Offset
1 | 4.388 | 5.2339 | 4.4055 | Ref | -0.996 | 9.601
2 | 5.316 | 4.3022 | 5.332 | New | -0.99345 | 9.6027
3 | 6.244 | 3.3705 | 6.2525
4 | 7.704 | 1.9046 | 7.7094 |  |  |  |  | 9.601
5 | 2.929 | 6.6988 | 2.945
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics |  |  | -0.0175
Multiple R | 1 |  | -0.016
R Square | 1 |  | -0.0085
Adjusted R Square | 1 |  | -0.0054
Standard Error | 0.0031306 |  | -0.016
Observations | 5
ANOVA
| df | SS | MS | F | Significance F
Regression | 1 | 13.0554 | 13.0554 | 1332112.2003 | 1.4344e-09
Residual | 3 | 2.9402e-05 | 9.8006e-06
Total | 4 | 13.0555
| Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95.0% | Upper 95.0%
Intercept | 9.6027 | 0.0039588 | 2425.6833 | 1.5451e-10 | 9.5901 | 9.6153 | 9.5901 | 9.6153
Laser | -0.99345 | 0.00086074 | -1154.1717 | 1.4344e-09 | -0.99618 | -0.99071 | -0.99618 | -0.99071